Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do zadania MED.02-01-22.06-SG w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikację MED.02  w sesji czerwiec-lipiec 2022

Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| MED.02 | Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia | 325102 | Higienistka stomatologiczna |

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

### 1. Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego (np. oddzielone parawanami), spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Zegar w widocznym miejscu dla wszystkich zdających.

### W sali egzaminacyjnej dostęp do instalacji wodno-kanalizacyjnej; wskazane, aby przy każdym indywidualnym stanowisku były 2 gniazdka elektryczne z uziemieniem.

## Tabela 1. Wyposażenie miejsca egzaminowania

| Lp. | Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego | szt. | w zależności od składu zespołu |
|  | Stolik i krzesło dla obserwatora | szt. | 1 |
|  | Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak) | szt. | 1 |
|  | Zegar | szt. | 1 |
|  | Apteczka | szt. | 1 |
|  | Kosz na odpadki | szt. | 1 |
|  | Długopis (zapasowy dla zdających) | szt. | wg potrzeb |
|  | Identyfikator dla zdającego (oznaczony numerem stanowiska) | szt. | = liczbie zdających na zmianie |
|  | Identyfikator dla zespołu nadzorującego (oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR) | szt. | dla każdej osoby |
|  | Identyfikator dla obserwatora (oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR) | szt. | 1 |
|  | Identyfikator dla asystenta technicznego (oznaczony wyłącznie napisem: ASYSTENT) | szt. | 1 |

### 2. Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- indywidualne stanowisko do pisania (do wypełniania dokumentacji) - stolik i krzesło.

- stanowisko do pracy dla zdającego – indywidualny stolik/ławka szkolna długości minimum 120 cm lub asystor stomatologiczny + stolik ok. 60 cm + krzesło/fotelik stomatologiczny) - składa się z części zabiegowej oraz miejsca do ustawienia sprzętów/urządzeń, wyłożenia materiałów niezbędnych do wykonania zadania egzaminacyjnego.

- wspólne stanowiska dla kilku zdających (najwyżej 6)

  - stanowisko do mycia rąk – pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony   w umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą, pojemniki z mydłem w płynie i preparatem do dezynfekcji rąk, zasobnik z ręcznikami jednorazowymi i kosz na odpady komunalne z czarnym workiem oraz zlew jedno/dwukomorowy z ociekaczem do mycia narzędzi.

  - stanowisko do dezynfekcji sprzętu i przyborów – pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia, środki do dezynfekcji sprzętu, narzędzi, powierzchni, końcówek, wycisków, wraz z instrukcjami ich stosowania (w liczbie odpowiadającej liczbie zdających), zasobnik z ręcznikami jednorazowymi i kosz na odpady komunalne z czarnym workiem, olej do konserwacji końcówek stomatologicznych, torebki papierowo-foliowe oraz wskaźniki chemiczne do kontroli procesu sterylizacji, długopis, rękawice gospodarcze, fartuch foliowy, woda destylowana w butelce o pojemności minimum 1 litr.

Uwaga! Oryginalne pojemniki z płynem do dezynfekcji narzędzi stomatologicznych, powierzchni, wycisków mogą być zastąpione zużytymi innymi pojemnikami. Do pojemników zastępczych muszą być dołączone skopiowane ulotki/instrukcje ich stosowania. Oryginalny płyn do dezynfekcji ewentualnie można zastąpić płynem do mycia naczyń.

  - stanowisko techniczne – stół z dużym blatem, dostępny dla wszystkich zdających, na którym są wyłożone wszystkie potrzebne narzędzia zapakowane w pakiety foliowo-papierowe i materiały wskazane do wykonania zadania oraz inne podobne w kształcie lub zastosowaniu, stanowiące alternatywę do dokonania wyboru właściwych dla zadania. Wszystkie urządzenia mechaniczne oraz materiały - wraz z instrukcjami/ulotkami stosowania.

I.  Wyposażenie niezbędne do wykonania zadania

### Tabela 2. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| stanowisko do pracy dla zdającego |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biurko lub ławka i krzesło | stanowisko do wypełnienia dokumentacji pacjenta/do pisania | szt. | 1 |  |
|  | Ławka szkolna dł. min. 120 cm/stolik+asystor stomatologiczny | indywidualne stanowisko do pracy – patrz opis stanowiska | szt. | 1 |  |
|  | Fotelik stomatologiczny/krzesełko do samodzielnej pracy | do wykonania zabiegu, ustawiony przy asystorze | szt. | 1 |  |
|  | Tacka plastikowa o wymiarach około 20x30 cm | pomocnicza do skompletowania środków potrzebnych do zadania | szt. | 1 |  |
|  | Pojemniki na odpady wyłożone workami: medyczne zakaźne (czerwony) | statywy/kosze do mocowania worków (najlepiej pedałowe) | zestaw | 1 |  |
|  | medyczne inne niż niebezpieczne (niebieski) |  |  |  |  |
|  | Twardościenny pojemnik na odpady medyczne ostre |  | szt. | 1 |  |
|  | Wanienka do dezynfekcji dużych narzędzi z sitem i przykryciem | pojemność co najmniej 2 litry, ustawiona z gotowym roztworem środka dezynfekcyjnego na stanowisku do pracy dla zdającego – patrz informacje dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych | szt. | 1 |  |
|  | Wanienka na narzędzia drobne z sitem i przykryciem | z gotowym płynem dezynfekcyjnym pracy – patrz informacje dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych | szt. | 1 |  |
|  | Model diagnostyczny szczęki i żuchwy z pełnym uzębieniem stałym zamontowane w zwieraku/artykulatorze z możliwością zwierania lub fantom | model gipsowy (klasa gipsu nie ma znaczenia) lub akrylowy. Wymagane co najmniej 28 zębów w skali 1:1; model może nie zawierać zębów trzonowych trzecich – patrz informacje dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych | szt. | 1 |  |
|  | Strzykawka jednorazowa 10 ml z nałożoną igłą do aplikacji (np. laku) | jedna z napisem „WODA” i napełniona wodą, druga z napisem „POWIETRZE” i napełniona powietrzem (zamiast dmuchawki wodno-powietrznej) | szt. | 2 |  |
| stanowisko techniczne |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw diagnostyczny | lusterko stomatologiczne, zgłębnik, pęseta stomatologiczna – ze stali nierdzewnej, zapakowane razem w opakowanie papierowo-foliowe | zestaw | 1 |  |
|  | Tacka plastikowa jednorazowa stomatologiczna | do wyłożenia potrzebnych narzędzi | szt. | 1 |  |
|  | Kątnica na mikrosilnik | końcówka stomatologiczna | szt. | 1 |  |
|  | Szczoteczka | na kątnicę na mikrosilnik | szt. | 1 |  |
|  | Gumka | na kątnicę na mikrosilnik | szt. | 1 |  |
|  | Pojemnik na pastę polerską | można wykorzystać zagłębienia na tacce plastikowej jednorazowej | szt. | 1 |  |
|  | Profesjonalna pasta czyszcząca | kolejny zdający na następnej zmianie może korzystać z tej samej tubki | szt. | 1 |  |
|  | Szczoteczka do zębów | do manualnego oczyszczania zębów | szt. | 1 |  |
|  | Łopatka/mieszadło | do masy alginatowej/gipsu, plastikowa lub metalowa | szt. | 1 |  |
|  | Miska gumowa lub silikonowa | protetyczna, duża lub średnia, o średnicy minimum 11 mm | szt. | 1 |  |
|  | Woda destylowana 0,5 litra w butelce plastikowej, przeźroczystej | woda może być przegotowana, wodociągowa odstana, butelka z napisem WODA DESTYLOWANA | szt. | 1 |  |
|  | Masa wyciskowa alginatowa Orthoprint | patrz uwaga dla Organizatorów części praktycznej | g | 75 |  |
|  | Miarka do wody do masy Orthoprint | oryginalna do masy Orthoprint | szt. | 1 |  |
|  | Miarka dozująca do proszku masy Orthoprint | oryginalna do masy Orthoprint | szt. | 1 |  |
|  | Foliowy woreczek strunowy | o wymiarach minimum 140x150 mm | szt. | 1 |  |
|  | Sól fizjologiczna w ampułce plastikowej | ampułka 5 ml, z dużym otworem po otwarciu, z napisem „FLUOR PROTECTOR” | szt. | 1 |  |
|  | Łyżka wyciskowa górna standardowa pełna | wyłącznie perforowana lub z elementami retencyjnymi, rozmiar pasujący do przygotowanego modelu; niedopuszczalne jest przygotowanie gładkich, metalowych łyżek | szt. | 1 |  |
|  | Łyżka wyciskowa dolna standardowa pełna | perforowana lub z elementami retencyjnymi, rozmiar pasujący do przygotowanego modelu; niedopuszczalne jest przygotowanie gładkich, metalowych łyżek | szt. | 1 |  |
|  | Wałeczki celulozowe |  | szt. | 10 |  |
|  | Jednorazowy pędzelek + uchwyt do pędzelka |  | kpl | 1 |  |
|  | Rękawiczki jednorazowe | rozmiar do decyzji Ośrodka | para | 5 |  |
|  | Przyłbica/okulary ochronne |  | szt. | 1 |  |
|  | Maseczka jednorazowa |  | szt. | 2 |  |
|  | Jednorazowa serweta ochronna |  | szt. | 1 |  |
|  | Jednorazowy wkład do spluwaczki |  | szt. | 1 |  |
|  | Jednorazowa osłona na zagłówek |  | szt. | 1 |  |
|  | Jednorazowa końcówka ślinociągu |  | szt. | 1 |  |
|  | Kubek jednorazowy |  | szt. | 2 |  |
|  | Gaziki niesterylne np. 7,5x7,5 cm | do dezynfekcji sprzętu | szt. | 10 |  |
|  | Torebka papierowo-foliowa | na narzędzia, różne rozmiary, dopasowane do zawartości | szt. | 6 |  |
| stanowisko do dezynfekcji sprzętu i przyborów |  |  |  |  |  |
|  | Środki do dezynfekcji: | W postaci: | zestaw |  | 1 |
|  | 1. narzędzi | 1. koncentrat do sporządzania roztworu - dowolny |  |  |  |
|  | 2. drobnych narzędzi | 2. gotowy płyn - dowolny |  |  |  |
|  | 3. powierzchni | 3. spray dowolny |  |  |  |
|  | 4. końcówek | 4. chusteczki nasączone środkiem dezynfekcyjnym |  |  |  |
|  | 5. wycisków | 5. gotowy spray/preparat do wycisków - dowolny |  |  |  |
|  | Wszystkie środki z ulotkami stosowania | Wszystkie środki w indywidualnych opakowaniach dla zdającego |  |  |  |

Zdający przychodzą na egzamin w fartuchu i obuwiu medycznym. Wszystkie narzędzia potrzebne do wykonania zadania, przygotowane na stanowisku technicznym, muszą znajdować się w opakowaniach papierowo-foliowych.

Tabela 2a. Wyposażenie wspólnego stanowiska dla kilku zdających

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje - parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Jednostka miary | Liczba | Dla ilu zdających |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stanowisko do mycia rąk |  |  |  |  |  |
|  | Zasobnik z mydłem w płynie do mycia rąk |  | szt. | 1 | 6 |
|  | Zasobnik ze środkiem odkażającym do rąk |  | szt. | 1 | 6 |
|  | Instrukcja higienicznego mycia rąk |  | szt. | 1 | 6 |
|  | Zasobnik lub uchwyt na ręczniki jednorazowe z ręcznikiem |  | szt. | 1 | 6 |
|  | Pojemnik na odpady komunalne z workiem | pojemnik lub statyw do mocowania worka niebieskiego/czarnego | szt. | 1 | 6 |

Tabela 3. Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego

| Lp. | # Nazwa materiału/podzespołu/części /elementu zamiennego/ surowca/ półproduktu | Jednostka miary | Ilość dla 1 # zdającego | Orientacyjna cena jednostkowa zł | Szacunkowy koszt dla 1 zdającego zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Worek czerwony na odpady medyczne zakaźne ## (op. 50 szt.) | szt. | 1 | 7,00 | 0,14 |
|  | ## Worek niebieski na odpady medyczne pozostałe ## (op. 50 szt.) | szt. | 1 | 7,00 | 0,14 |
|  | ## Tacka plastikowa jednorazowa stomatologiczna (op.100 szt.) | szt. | 1 | 16,00 | 0,16 |
|  | ## Sól fizjologiczna w ampułce plastikowej (op. 5 ml) | szt. | 1 | 1,00 | 1,00 |
|  | ## Twardościenny pojemnik na odpady medyczne ostre | szt. | 1 | 2,50 | 2,50 |
|  | ## Strzykawka jednorazowa 10 ml z nałożoną igłą do aplikacji np. laku (op. 100 szt.) | szt. | 2 | 25,00 | 0,50 |
|  | Aplikator igłowy na strzykawki 10 ml (op. 10 szt.) | szt. | 2 | 2,00 | 0,40 |
|  | Profesjonalna pasta czyszcząca np. Clean Polish (tuba 45 g) | g | 2 | 45,00 | 2,00 |
|  | Szczoteczka do zębów (np. jednorazowa bez pasty) | szt. | 1 | 1,00 | 1,00 |
|  | Masa wyciskowa alginatowa Orthoprint (op. 500 g) | g | 75 | 32,00 | 4,80 |
|  | Foliowy woreczek strunowy | szt. | 1 | 0,20 | 0,20 |
|  | ## Wałeczki celulozowe (op. 450 szt.) | szt. | 10 | 12,00 | 0,30 |
|  | ## Jednorazowy pędzelek (op. 100 szt) | szt. | 1 | 20,00 | 0,20 |
|  | ## Rękawiczki jednorazowe ## (op. 100 szt.) | para | 5 | 40,00 | 4,00 |
|  | ## Maseczka jednorazowa ## (op. 50 szt.) | szt. | 2 | 30,00 | 1,20 |
|  | ## Jednorazowa serweta ochronna (op. 100 szt.) | szt. | 1 | 20,00 | 0,20 |
|  | ## Jednorazowy wkład do spluwaczki (op. 50 szt.) | szt. | 1 | 5,00 | 0,10 |
|  | ## Jednorazowa osłona na zagłówek (op. 100 szt.) | szt. | 1 | 20,00 | 0,20 |
|  | ## Jednorazowa końcówka ślinociągu (op. 100 szt.) | szt. | 1 | 8,00 | 0,08 |
|  | ## Kubek jednorazowy ## (op.100 szt.) | szt. | 2 | 5,00 | 0,10 |
|  | ## Gaziki niesterylne np.7,5x7,5cm (op. 100 szt.) | szt. | 10 | 10,00 | 1,00 |
|  | ## Ręczniki papierowe | op. | 0,5 | 4,00 | 2,00 |
|  | ## Mydło w płynie np. Sterisol soap (op. 700 ml) | ml | 10 | 35,00 | 0,50 |
|  | ## Środek do dezynfekcji rąk ## np. AHD 2000 (op. 700 ml) | ml | 10 | 35,00 | 0,50 |
|  | Chusteczki do dezynfekcji końcówek np. Innocid ## (op. 100 szt.) | szt. | 10 | 25,00 | 2,50 |
|  | ## Preparat do dezynfekcji wycisków ## np. Zeta7 spray (op. 750 ml) | ml | 2 | 37,50 | 0,10 |
|  | ## Torebki papierowo-foliowe (op. 100 szt.) | szt. | 6 | 30,00 | 1,80 |
| Razem brutto: |  |  |  |  | 27,62 |

###### Tabela 3a. Materiały wielokrotnie wykorzystywane przez zdających na 1 stanowisku

| Lp. | Nazwa materiału/podzespołu/części /elementu zamiennego/ surowca/ półproduktu | Jednostka miary | Ilość | Dla ilu zdających | Orientacyjna cena jednostkowa zł | Szacunkowy koszt dla 1 zdającego zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek na odpady komunalne (op. 20 szt.) | szt. | 2 | 6 | 5,00 | 0,50 |
| 2. | Model z pełnym uzębieniem stałym, zamontowany w artykulatorze (zwieraku), szczęka i żuchwa z możliwością zwierania | szt. | 1 | 3 | 60,00 | 20,00 |
| Razem brutto |  |  |  |  |  | 20,50 |

## II. Wskazówki / informacje dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych

Informacje dla asystenta technicznego/Organizatorów części praktycznej

Na każdym stanowisku pracy dla zdającego przygotować:

- modele szczęki i żuchwy z pełnym uzębieniem stałym gipsowe lub akrylowe, zamontowane w artykulatorze;

- wanienkę dezynfekcyjną na duże narzędzia z przykryciem z przygotowanym roztworem środka dezynfekcyjnego w ilości 2 litrów (oryginalny płyn można zastąpić wodą z płynem do mycia naczyń);

- przygotować pojemnik/wanienkę na narzędzia drobne z sitem i przykryciem z gotowym płynem do dezynfekcji (oryginalny płyn można zastąpić wodą z płynem do mycia naczyń);

- dwa pojemniki na odpady medyczne wyłożone workami (jeden czerwony, drugi niebieski), najlepiej pedałowe;

- w zastępstwie dmuchawki wodno-powietrznej: jedną strzykawkę jednorazową z napisem „WODA” napełnioną wodą, drugą z napisem „POWIETRZE” z odciągniętym tłokiem.

Na stanowisku do dezynfekcji sprzętu i przyborów:

- oryginalne pojemniki z płynami do dezynfekcji mogą być zastąpione zużytymi innymi pojemnikami po środkach dezynfekcyjnych. Do pojemników zastępczych muszą być dołączone skopiowane ulotki/instrukcje ich stosowania. Oryginalny płyn do dezynfekcji ewentualnie można zastąpić płynem do mycia naczyń lub wodą.

Na stanowisku technicznym:

- proszek masy Orthoprint przesypać do pojemników plastikowych szczelnie zamykanych, podpisanych jednoznacznie Orthoprint. Każdy zdający musi mieć do dyspozycji 1 pojemnik z co najmniej 75 g proszku;

- oryginalną pastę czyszczącą można zastąpić pastą do zębów z naklejonym napisem „PASTA CZYSZCZĄCA”;

- na ampułkę z solą fizjologiczną nakleić etykietę z napisem „FLUOR PROTECTOR”.

Stanowiska powinny być oddzielone parawanami.

Przed każdą zmianą asystent techniczny powinien zaizolować modele gipsowe poprzez zanurzenie ich w wodzie.

III. Kalkulacja kosztów wykonania zadania w przeliczeniu na jednego zdającego

| Element wyceny | Szacunkowy koszt [zł] |
| --- | --- |
| Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego (tab. 3) | 27,62 |
| Materiały wielokrotnie wykorzystywane przez zdających (tab. 3a) | 20,50 |
| Razem | 48,12 |