Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu

Sesja czerwiec-lipiec 2022

ELM.02-01-22.06-SG

ELM.02.Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| ELM.02. | Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych | 742117 | Elektronik |
|  |  | 311408 | Technik elektronik |

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

1. Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania

| Lp. | Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego | szt. | w zależności od składu zespołu |
|  | Stolik i krzesło dla obserwatora | szt. | 1 |
|  | Tablica szkolna/plansza do zapisywania czasu trwania egzaminu | szt. | 1 |
|  | Zegar | szt. | 1 |
|  | Apteczka | szt. | 1 |
|  | Gaśnica | szt. | 1 |
|  | Kosz na odpadki | szt. | 1 |
|  | Długopis (zapasowy dla zdających) | szt. | = liczbie zdających na 1 zmianie |
|  | Identyfikator dla zdającego | szt. | = liczbie zdających na 1 zmianie |
|  | Identyfikator dla zespołu nadzorującego (oznaczone wyłącznie napisem PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub CZŁONEK ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO) | szt. | dla każdej osoby |
|  | Identyfikator dla obserwatora (oznaczony wyłącznie napisem OBSERWATOR) | szt. | 1 |

2. Opis stanowiska egzaminacyjnego:

Ścianka montażowa z płyty wiórowej surowej (min. wymiary 1200 × 800 mm).

Stół montażowy antyelektrostatyczny z doprowadzonym przyłączem jednofazowym 230 V/50 Hz zakończonym min. 5 gniazdami sieciowymi; wyposażony w zabezpieczenie przeciwporażeniowe z widocznym, ogólnodostępnym wyłącznikiem awaryjnym, oświetlony zgodnie z normą, krzesło dla zdającego, kosz na odpadki.

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- indywidualne stanowisko do pisania - stolik i krzesło;

- magazyn części i materiałów eksploatacyjnych: pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regał/półkę na części, układy, cynę do lutowania, kalafonię,

- magazyn narzędzi: pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regał/półkę na narzędzia,

- wspólne stanowisko dla kilku zdających do mycia płytek - minimum: kuweta, izopropanol, pędzel, pojemnik na zużyty izopropanol, lejek, ręczniki papierowe, rękawice ochronne.

Każdy zdający powinien wykonywać zadanie na identycznym stanowisku egzaminacyjnym. Na każdym stanowisku zdający powinien mieć blat, na którym będzie przygotowywać poszczególne elementy układu oraz miejsce służące do ich montażu. Miejsce przeznaczone do wykonywania montażu mechanicznego powinno być łatwo dostępne przez zdającego.

Tabela 3. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego:

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi |  | Jednostka miary | Liczba |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty |  |  |  |  |  |  |
| 1 | zestaw elementów do montażu |  | dostarczony przez dystrybutora | komp. |  | 1 |
| 2 | włącznik monostabilny |  | np. włącznik natynkowy dzwonkowy | szt. |  | 1 |
| 3 | transformator symetryczny zalewany 230V/2× 15 V |  | prąd uzwojeń wtórnych min 2 A na uzwojenie | szt. |  | 1 |
| 3 | elektrozaczep |  | Przystosowany do napięcia 12V DC | szt. |  | 1 |
| 4 | przewód elektryczny |  | YTDY 2x0,5 mm2 | m |  | 1 |
| 5 | korytko kablowe |  | umożliwiające poprowadzenie przewodów elektrycznych z punktu 4 | m |  | 1 |
| 6 | puszka instalacyjna natynkowa z kostką 2- torową |  | kwadratowa, minimum 85×85mm | szt. |  | 1 |
| 7 | wkręty do drewna |  | 2,5x(dobrany do grubości płyty), z łbem na wkrętak krzyżakowy | szt. |  | 25 |
| 8 | kostka 2-torowa |  | do przewodu 0,5 mm2 | szt. |  | 1 |
| 9 | płyta montażowa |  | OSB, wymiary 1200 × 800 mm | szt. |  | 1 |
| 10 | taśma malarska |  | 2,5/50 | szt. |  |  |
| narzędzia, sprzęt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | zasilacz stabilizowany | zakres (0÷30) V; 3 A |  | szt. |  | 1 |
| 12 | stacja lutownicza |  |  | szt. |  | 1 |
| 13 | stacja pochłaniająca, filtrująca opary |  |  | szt. |  | 1 |
| 14 | komplet wkrętaków izolowanych | różne rodzaje: płaskie, krzyżakowe (pozidriv, philips), torx |  | szt. |  | 1 |
| 15 | odsysacz cyny |  |  | szt. |  | 1 |
| 16 | lampa oświetleniowa z lupą do SMD |  |  | szt. |  | 1 |
| 17 | szczypce płaskie |  |  | szt. |  | 1 |
| 18 | szczypce boczne |  |  | szt. |  | 1 |
| 19 | piłka ręczna do metalu |  |  | szt. |  | 1 |
| 20 | pilnik do metalu |  |  | szt. |  | 1 |
| 21 | nóż monterski |  |  | szt. |  | 1 |
| 22 | młotek |  |  | szt. |  | 1 |
| 23 | wkrętarka akumulatorowa z kompletem bitów |  |  | szt. |  | 1 |
| 24 | ołówek |  |  | szt. |  | 1 |
| 25 | pęseta |  |  | szt. |  | 1 |
| 26 | taśma malarska | 2,5/50 |  | szt. |  |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |  |  |  |  |  |  |
| 1 | multimetr uniwersalny | pomiar U, I, R, test diody, ręczne ustawianie zakresu pomiarowego |  | szt. |  | 1 |
| 2 | przymiar kreskowy (liniał) | min. 0,75 m |  | szt. |  | 1 |
| 3 | poziomnica | min. 0,4 m |  | szt. |  | 1 |

Tabela 3a. Wyposażenie stanowiska wspólnego dla kilku zdających

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje - parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Jednostka miary | Liczba | Dla ilu zdających |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| maszyny |  |  |  |  |  |
| 1 | kuweta |  | szt. | 1 | 6 |
| 2 | pędzel |  | szt. | 1 | 6 |
| 3 | pojemnik na zużyty izopropanol |  | szt. | 1 | 6 |
| 4 | lejek |  | szt. | 1 | 6 |
| 5 | ręczniki papierowe |  | szt. | 1 | 6 |
| 6 | Rękawiczki ochronne | Jednorazowe, 1 para dla zdającego | szt. | 1 | 6 |

Tabela 4. Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego

| Lp. | Nazwa materiału/podzespołu/ części /elementu zamiennego/ surowca/ półproduktu | Jednostka miary | Ilość | Szacunkowy koszt zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zestaw elementów do montażu* | komplet | 1 | ---- |
| 2 | korytko kablowe 25/15 – 1 m | szt. | 1 | 4,00 |
| 3 | przewód YTDY 2×0,5 mm2 | m | 1 | 2,00 |
| 4 | puszka instalacyjna natynkowa z kostką 2-torową | szt. | 1 | 6,00 |
| 5 | wkręty do drewna 4×25 mm | szt. | 25 | 8,00 |
| 6 | taśma malarska 15 mm | m | 2 | 1,50 |
| 7 | rękawiczki ochronne jednorazowe | szt. | 1 | 1,50 |
| 8 | spoiwo LC60-1F (fiolka) | g | 10 | 5,00 |
| 9 | izopropanol | ml | 200 | 5,00 |
| Razem |  |  |  | 33,00 |

*dostarczy dystrybutor

Tabela 4a. Materiały wielokrotnie wykorzystywane przez zdających

| Lp. | Nazwa materiału/podzespołu/ części /elementu zamiennego/ surowca/ półproduktu | Jednostka miary | Ilość | Szacunkowy koszt dla 1 zdającego zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pasta lutownicza | szt. | 1 | 5,00/n |
| Razem brutto |  |  |  | 5,00/n |

* w celu obliczenia szacunkowego kosztu przyjęto, że na 1 stanowisku egzamin zdaje n osób

###### Tabela 4b. Materiały potrzebne do wykonania jednego stanowiska egzaminacyjnego przez ośrodek egzaminacyjny

| Lp. | Nazwa materiału/surowca | Jednostka miary | Ilość | Szacunkowy koszt zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pyta montażowa (1200×800 mm) grubość około 18 mm | szt. | 1 | 64,00 |
| 2 | przewód elektryczny YTDY 2×0,5 mm2 | m | 1 | 2,00 |
| Razem brutto |  |  |  | 66,00 |
| Razem brutto na 1 zdającego na stanowisku* |  |  |  | 66,00/n |

* w celu obliczenia szacunkowego kosztu przyjęto, że na 1 stanowisku egzamin zdaje n osób

- Wskazówki/informacje dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych

Przy dolnej krawędzi płyty 1200 × 800 mm zamocować lub postawić transformator z przewodem zakończonym wtyczką o długości pozwalającej na włączenie go do sieci elektrycznej. Od transformatora przewodem YTDY 2 × 0,5 mm2 o długości około 1 m doprowadzić napięcie wyjściowe transformatora z uzwojenia 15 V do kostki elektrycznej.

Kostkę przykręcić należy za każdym razem w nowym miejscu w odległości niemniejszej niż:

- 250 mm od lewej krawędzi,

- 350 mm od prawej krawędzi płyty,

- 400 mm od górnej krawędzi płyty.

W elektrozaczepie, jeżeli jest to wymagane, należy zamontować diodę zabezpieczająca.

Po każdej sesji egzaminacyjnej należy przywrócić układ do pierwotnej postaci wynikającej ze wskazań.

Przewidywane koszty wykonania zadania egzaminacyjnego przez jednego zdającego

| Element wyceny | Szacunkowy koszt zł | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Materiały zużywane w całości przez jednego zdającego | 33,00 |  |
| Materiały wielokrotnie wykorzystywane na jednym stanowisku egzaminacyjnym | 5,00/n |  |
| Materiały potrzebne do przygotowania jednego stanowiska na egzamin przez organizatorów | 66,00/n |  |
| Razem | 33,00 + 71,00/n |  |

* w celu obliczenia szacunkowego kosztu przyjęto, że na 1 stanowisku egzamin zdaje n osób