Uwaga. Materiał chroniony przed nieuprawnionym ujawnieniem, przeznaczony wyłącznie w celu przygotowania stanowisk egzaminacyjnych (jego treść nie może być ujawniona nieuprawnionym osobom).

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu

Sesja czerwiec 2022 r.

Oznaczenie arkusza: EE.05-01-22.06-SG

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji: EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania - pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Tabela 1. Wyposażenie miejsca egzaminowania

| Lp. | Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego | szt. | w zależności od składu zespołu |
|  | Stolik i krzesło dla obserwatora | szt. | 1 |
|  | Tablica szkolna/plansza oraz kreda/pisak do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających | szt. | 1 |
|  | Zegar | szt. | 1 |
|  | Apteczka | szt. | 1 |
|  | Kosz na odpadki | szt. | 1 |
|  | Długopis (zapasowy dla zdających) | szt. | wg potrzeb |
|  | Identyfikator dla zdającego (wyłącznie z numerem stanowiska) | szt. | = liczbie zdających na zmianie |
|  | Identyfikator dla zespołu nadzorującego (wyłącznie z napisem: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR) | szt. | dla każdej osoby |
|  | Identyfikator dla obserwatora (wyłącznie z napisem: OBSERWATOR) | szt. | 1 |
|  | Identyfikator dla asystenta technicznego (wyłącznie z napisem: ASYSTENT) | szt. | 1 |

Stanowiska egzaminacyjne dla zdających w jednej sali powinny być oddzielone ściankami lub parawanami uniemożliwiającymi kontakt werbalny i wzrokowy między osobami zdającymi egzamin.

- Opis stanowiska egzaminacyjnego

W skład jednego stanowiska egzaminacyjnego do montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych wchodzi:

  - wiórowa płyta montażowa o wymiarach około 200×160 cm zamontowana pionowo na ścianie, 40 cm nad podłogą wraz z zamontowaną na niej puszką zasilającą podłączoną do sieci pięcioprzewodowej typu TN-S, zabezpieczonej niezależnym wysokoczułym wyłącznikiem różnicowoprądowym, widoczny, ogólnodostępny wyłącznik awaryjny,

- stolik, szafka lub regał na materiały, urządzenia i narzędzia, jeśli wyposażenie nie mieści się na stole montażowym,

- kosz na odpadki.

- Wyposażenie niezbędne do wykonania zadania

Tabela 2. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

| Lp. | Nazwa |  | Istotne funkcje – parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi |  | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sprzęt |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy dwupolowy (2P), ∆I = 30 mA |  | przystosowany do montażu na szynie TH 35 |  | szt. | 1 |
|  | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednopolowy (1P) B6 |  | przystosowany do montażu na szynie TH 35 |  | szt. | 1 |
|  | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednopolowy (1P) B10 |  | przystosowany do montażu na szynie TH 35 |  | szt. | 1 |
|  | Rozdzielnica N/T 8M |  | natynkowa |  | szt. | 1 |
|  | Oprawa oświetleniowa kl. I, E 27 |  | z zaciskiem PE, z żarówką 40 W |  | szt. | 1 |
|  | Gniazdo 1-fazowe natynkowe 230 V ze stykiem ochronnym |  |  |  | szt. | 1 |
|  | Przycisk instalacyjny natynkowy (dzwonkowy) |  |  |  | szt. | 2 |
|  | Przekaźnik bistabilny 230 V z możliwością nastawy czasu |  | przystosowany do montażu na szynie TH 35 - co najmniej 10 A, np. BIS-413 |  | szt. | 1 |
| Narzędzia |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komplet wkrętaków |  | płaskich i krzyżowych | szt. | 1 |
|  |  | Szczypce uniwersalne |  |  | szt. | 1 |
|  |  | Szczypce boczne do cięcia przewodów |  |  | szt. | 1 |
|  |  | Szczypce wydłużone proste |  |  | szt. | 1 |
|  |  | Przyrząd do ściągania izolacji |  | 0÷2,5 mm2 | szt. | 1 |
|  |  | Nóż monterski |  |  | szt. | 1 |
|  |  | Ołówek stolarski |  |  | szt. | 1 |
|  |  | Wiertarka lub wiertarko-wkrętarka z kompletem bitów |  |  | szt. | 1 |
|  |  | Komplet wierteł |  | Ø3÷ Ø10 mm | szt. | 1 |
|  |  | Piła do metalu |  |  | szt. | 1 |
|  |  | Skrzynka uciosowa (przyrżnia) |  | # do cięcia listew pod kątem | szt. | 1 |
|  |  | Drabina jednostronna trójszczeblowa lub podest |  |  | szt. | 1 |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |  |  |  |  |  |  |
|  | Miernik uniwersalny AC/DC |  | z funkcją pomiaru U, I, R |  | szt. | 1 |
|  | Neonowy wskaźnik napięcia |  |  |  | szt. | 1 |
|  | Przymiar taśmowy |  | 2 m |  | szt. | 1 |
|  | Poziomnica |  | 1 m |  | szt. | 1 |

Tabela 3. Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego

| Lp. | Nazwa materiału/podzespołu/części /elementu zamiennego/surowca/ półproduktu | Jednostka miary | Ilość dla 1 zdającego | Orientacyjna cena jednostkowa zł | Szacunkowy koszt dla 1 zdającego zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przewód DY 1,5 mm2 czarny lub brązowy | m | 8,0 | 1,50 | 12,00 |
|  | Przewód DY 1,5 mm2 niebieski | m | 3,0 | 1,50 | 4,50 |
|  | Przewód DY 1,5 mm2 żółto-zielony | m | 3,0 | 1,50 | 4,50 |
|  | Listwa elektroizolacyjna 25×15×2 000 mm | szt. | 1,5 | 8,00 | 12,00 |
|  | Wkręt do drewna (rozmiar należy dobrać do grubości płyty montażowej) | szt. | 30 | 0,10 | 3,00 |
| Razem brutto |  |  |  |  | 36,00 |

- Wskazówki/informacje dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych

- Na każdym stanowisku egzaminacyjnym wraz z przekaźnikiem bistabilnym należy umieścić instrukcję ze sposobem jego podłączenia.

Uwaga: jeżeli wśród zdających będą osoby słabo widzące należy przygotować kserokopie tych instrukcji w odpowiednim powiększeniu.

- Przed każdą zmianą egzaminacyjną na przekaźniku bistabilnym czas należy nastawić na wartość maksymalną.

- Na stanowisku egzaminacyjnym dla każdego zdającego należy wykonać otwory w obudowie rozdzielnicy zgodnie z poniższym rysunkiem na wprowadzenie przewodów. Zbędne otwory w obudowie należy zakleić taśmą samoprzylepną.

Rozdzielnicę przygotować w taki sposób, aby możliwe było zamontowanie w niej wszystkich aparatów dostępnych na stanowisku egzaminacyjnym. Jeżeli w rozdzielnicy nie występują fabrycznie zainstalowane listwy zaciskowe PE i N, wówczas należy na szynie TH 35 rozdzielnicy zamocować listwy zaciskowe PE i N.

III. Kalkulacja kosztów wykonania zadania w przeliczeniu na jednego zdającego

| Element wyceny | Szacunkowy koszt brutto zł | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego (tab. 3) | 36,00 |  |
| Ogółem | 36,00 |  |