Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do zadania 1 w kwalifikacji Z.19 w sesji czerwiec-lipiec 2022

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| MS.17 | Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi | 321301 | Technik farmaceutyczny |

## Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

## Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania

| Lp. | Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego | szt. | w zależności od składu zespołu |
|  | Stolik i krzesło dla obserwatora | szt. | 1 |
|  | Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak) | szt. | 1 |
|  | Zegar | szt. | 1 |
|  | Apteczka | szt. | 1 |
|  | Kosz na odpady zmieszane | szt. | 1 |
|  | Długopis (zapasowy dla zdających) | szt. | wg potrzeb |
|  | Zapasowy fartuch bawełniany | szt. | wg potrzeb |
|  | Identyfikator dla zdającego (oznaczony numerem stanowiska) | szt. | = liczbie zdających na zmianie |
|  | Identyfikator dla zespołu nadzorującego (oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR) | szt. | dla każdej osoby |
|  | Identyfikator dla obserwatora (oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR) | szt. | 1 |
|  | Identyfikator dla osoby przygotowującej stanowiska (oznaczony wyłącznie napisem: ASYSTENT) | szt. | 1 |

### 2. Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- indywidualne stanowisko do pisania - stolik i krzesło;

- indywidualne stanowisko do sporządzania leków recepturowych i aptecznych oraz analizy i oceny jakości substancji leczniczych, surowców farmaceutycznych i produktów leczniczych: stół recepturowy/laboratoryjny wyposażony w instalację elektryczną (gniazda sieciowe bezpieczne 230V do podłączenia sprzętu) z możliwością stabilnego ustawienia wagi i z wydzielonym miejscem/półką na surowce farmaceutyczne, odczynniki chemiczne i sprzęt;

Indywidualne stanowiska egzaminacyjne powinny być oznaczone numerami;

Indywidualne stanowiska egzaminacyjne uniemożliwiające wzajemną obserwację zdających, bez ograniczenia obserwacji dla egzaminatora.

- wspólne stanowisko/stanowiska dla kilku zdających - wydzielone pomieszczenie lub fragment pomieszczenia wyposażony w umywalkę/zlew, pojemnik z detergentem, suszarkę do rąk/ręczniki papierowe, kosz na odpady.

- Wyposażenie niezbędne do wykonania zadania

### Tabela 3. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry/ uwagi | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenia, aparaty |  |  |  |  |
|  | waga do odważania płynów elektroni czna (lub szalkowa z kompletem odważników i śrutem do tarowania) | o dokładności co najmniej do 0,1 g (najlepiej co najmniej do 0,01 g), nośności co najmniej 500 g | szt. | 1 |
|  | waga elektroniczna do odważania proszków | o dokładności co najmniej do 0,01 g (najlepiej co najmniej do 0,001 g) i nośności co najmniej 20 g | szt. | 1 |
|  | Uwaga: mogą być dwie wagi lub jedna o szerokim zakresie |  |  |  |
| Narzędzia i sprzęt |  |  |  |  |
|  | kalkulator | prosty | szt. | 1 |
|  | klisza/ karta recepturowa |  | szt. | 1 |
|  | moździerz porcelanowy z wylewem | średnica nie mniejsza niż 96 mm | szt. | 1 |
|  | pistel | dopasowany wielkością do moździerza | szt. | 1 |
|  | łyżka recepturowa |  | szt. | 2 |
|  | łopatka do odważania podłoża |  | szt. | 1 |
|  | bagietka szklana |  | szt. | 2 |
|  | lejek | z krótką, szeroką nóżką | szt. | 1 |
|  | zlewki szklane i/lub z tworzywa | pojemność co najmniej 25-50 ml | szt. | 2 |
|  | zlewki szklane i/lub z tworzywa | pojemność co najmniej 50-75 ml | szt. | 1 |
|  | zlewki szklane i/lub z tworzywa | pojemność co najmniej 125 ml-150 ml | szt. | 2 |
|  | butelka ze szkła oranżowego lub z tworzywa z dopasowaną nakrętką | pojemność 100 ml | szt. | 1 |
|  | butelka ze szkła oranżowego lub z tworzywa z dopasowaną nakrętką | pojemność 125 ml | szt. | 2 |
|  | butelka ze szkła oranżowego z zakrętką z zakraplaczem | pojemność 20 ml | szt. | 1 |
|  | krążki pergaminowe – podkładki do odważania substancji stałych | średnica 85 mm lub 100 mm lub 123 mm | szt. | 10 |
|  | sygnatura biała | duża | szt. | 2 |
|  | sygnatura pomarańczowa | duża | szt. | 2 |
|  | etykiety: | „Przechowywać w chłodnym miejscu”, „Zmieszać przed użyciem”, „Chronić od światła” | kpl | 2 |
|  | woda do receptury ok. 250 ml |  | szt. | 1 |
|  | klej lub taśma klejąca przezroczysta | lub taśma klejąca dwustronna | szt. | 1 |
|  | nożyczki |  | szt. | 1 |
|  | gumki recepturowe |  | szt. | 5 |
|  | płyn do dezynfekcji powierzchni | będący na wyposażeniu OE | szt. | 1 |
|  | taca plastikowa | ok. 30 x 40 cm lub 2 x A4 | szt. | 1 lub 2 |
|  | ręcznik papierowy |  | szt. | 1 |
|  | gaziki | lub jednorazowe ściereczki | szt. | 3 |
|  | okulary typu gogle/okulary ochronne |  | szt. | 1 |

Tabela 3a. Wyposażenie stanowiska wspólnego dla kilku zdających

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje, parametry techniczne | Liczba | Dla ilu zdających |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemnik na odpady płynne do utylizacji, zamykany i opisany | pojemność ok. 5 l | 1 | 6 |
|  | Pojemnik na odpady stałe do utylizacji, zamykany i opisany | pojemność ok. 5 l | 1 | 6 |
|  | kosz na pozostałe odpady | -- | 1 | 6 |
|  | rękawice jednorazowe z tworzywa sztucznego | rozmiar S, M, L po 1 opakow | 1 | 6 |

Materiały niezbędne do wykonania zadania egzaminacyjnego (Zestaw Materiałów Farmaceutycznych) zostaną dostarczone przez dystrybutora dzień przed egzaminem.