Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

Oznaczenie arkusza: MED.06-02-22.06-SG

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji: MED.06 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

## Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania – pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

## Tabela 1. Wyposażenie miejsca egzaminowania

| Lp. | Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego | szt. | w zależności od składu zespołu |
|  | Stolik i krzesło dla obserwatora | szt. | 1 |
|  | Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak) | szt. | 1 |
|  | Zegar | szt. | 1 |
|  | Apteczka | szt. | 1 |
|  | Kosz na odpadki | szt. | 1 |
|  | Długopis (zapasowy dla zdających) | szt. | wg potrzeb |
|  | Identyfikator dla zdającego (oznaczony numerem stanowiska) | szt. | = liczbie zdających na zmianie |
|  | Identyfikator dla zespołu nadzorującego (oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR) | szt. | dla każdej osoby |
|  | Identyfikator dla obserwatora (oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR) | szt. | 1 |
|  | Identyfikator dla asystenta technicznego (oznaczony wyłącznie napisem: ASYSTENT) | szt. | 1 |

### 2. Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- indywidualne stanowisko do pisania – stolik i krzesło;

- indywidualne stanowisko do wykonywania i napraw wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy w oparciu o dokumentację oraz na podstawie wycisków stomatologicznych. Obejmuje stół protetyczny wraz z siedziskiem, zaopatrzony w palnik gazowy (spirytusowy), mikrosilnik oraz gniazdo sieciowe bezpieczne 230 V do podłączenia sprzętu. Wyposażone zgodnie z zapisami szczegółowymi zawartymi w Tabeli 2 – niezbędne do samodzielnej pracy na stanowisku.

- wspólne stanowisko/stanowiska dla kilku zdających z dostępem do instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz sprężonego powietrza (kompresora). Obejmuje stół z pojemnikami na gips oraz blatem do ustawienia urządzeń z dostępem do gniazda sieciowego bezpiecznego 230 V. Wyposażone zgodnie z zapisami szczegółowymi zawartymi w Tabeli 3 – wspólne dla kilku zdających.

### I.	Wyposażenie niezbędne do wykonania zadania

### Tabela 2. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje-parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| stanowisko do pracy dla zdającego |  |  |  |  |
| 1. | Stół protetyczny |  | szt. | 1 |
| 2. | Palnik gazowy Bunsena lub palnik spirytusowy |  | szt. | 1 |
| 3. | Mikropalnik spirytusowy lub gazowy gotowy do użycia |  | szt. | 1 |
| 4. | Nóż do gipsu |  | szt. | 1 |
| 5. | Miska gumowa do gipsu |  | szt. | 1 |
| 6. | Instrumenty do modelowania (inlay, sonda) |  | szt. | 1 |
| 7. | Nóż do wosku (duży i mały) |  | szt. | 1 |
| 8. | Kleszcze protetyczne wklęsło-wypukłe (duże lub małe) |  | szt. | 1 |
| 9. | Kleszcze protetyczne kramponowe |  | szt. | 1 |
| 10. | Ołówek kopiowy |  | szt. | 1 |
| 11. | Pędzelek do wosku lub miękka szczoteczka do zębów |  | szt. | 1 |
| 12. | Płytka szklana | o wymiarach ok. 10 cm x 15 cm | szt. | 1 |
| 13. | Zapalniczka | lub zapałki | szt./op. | 1 |
| 14. | Nożyczki | do cięcia papieru i folii, w którą będą zapakowane pakiety | szt. | 1 |
| 15. | Linijka | ok. 20 cm | szt. | 1 |

Tabela 3. Wyposażenie stanowiska wspólnego dla kilku zdających

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje-parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi/ przykład | Maksymalna liczba zdających |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół gipsowy |  | 6 |
| 2. | Obcinarka do gipsu |  | 6 |
| 3. | Czajnik lub wyparzarka |  | 6 |
| 4. | Przyłbica lub okulary ochronne |  | 6 |
| 5. | Grubościomierz do wosku |  | 3 |
| 6. | Umywalka z bieżącą wodą |  | 6 |
| 7. | Klej cyjanoakrylowy |  | 6 |
| 8. | Temperówka |  | 1-2 |
| 9. | Szczotka i łopatka/szufelka do zamiatania |  | 6 |
| 10. | Ręczniki papierowe lub ścierka |  | 6 |

- Wskazówki/informacje dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych

- Dla egzaminatora należy przygotować linijkę o długości ok. 20 cm.

- Na każde stanowisko egzaminacyjne należy przygotować kartkę z napisem: „OBCINARKA” . Napis powinien być wydrukowany  na białej kartce A4 w orientacji poziomej, łatwy do odczytania i widoczny z każdego miejsca sali.

- Zdający w czasie egzaminu będzie korzystał z obcinarki. Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie kartki z informacją/napisem „OBCINARKA”. PZN ustala kolejność korzystania z urządzenia. Zdający korzystają z urządzenia pojedynczo.

- Zdający może podchodzić do stanowiska wspólnego tyle razy, ile potrzebuje, każdorazowo sygnalizując zamiar przez podniesienie ręki; PZN - w przypadku małej liczby zdających - może zdecydować o niepodnoszeniu ręki w przypadku zamiaru podejścia do stanowiska wspólnego.

- Zdający przychodzi na egzamin w fartuchu laboratoryjnym bawełnianym oraz czepku wraz z pozostałymi, niezbędnymi środkami ochrony indywidualnej, tj. maska przeciwpyłowa i okulary ochronne lub przyłbica.

- Ośrodek egzaminacyjny na każdą zmianę przygotowuje dodatkowo jedno zapasowe, w pełni wyposażone (zgodnie z wykazem), indywidualne stanowisko dla zdającego wraz z zapasowym zestawem środków ochrony indywidualnej.

- Po każdej zmianie asystent techniczny postępuje z rezultatami zdających zgodnie z procedurami i w obecności PZN.

- Zestaw materiałów niezbędnych do wykonania zadania oraz modele gipsowe zostaną dostarczone wraz z arkuszami egzaminacyjnymi.